## Текущая структура ФОП
Группа параметров | Параметр ОМ Девелопмент | Описание | Пример заполнения | Тип данных | Данные параметра |  |  | Категории (каким категориям необходимо назначить параметр) |  |  | Описание расчета | Группирование параметров | Примечание
[5 empty] | Тип | Экземпляр Значения выравниваются для каждого типа группы | Экземпляр Значения могут изменяться по экземплярам группы | Архитектура | Конструктив | Инженерия
01_Общие | OMDV_Альбом | Служит для разделения элементов по альбомам | «КЖ1.2»; «АР8»; «СКС»; «ОВ2» | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Лестницы/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены/ Фундамент несущий конструкции | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Перекрытия/ Стены/ Фермы/ Фундамент несущий конструкции | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_ГОСТ | ГОСТ элемента | "379-2015" | TEXT |  |  |  | Двери/ Каркас несущий/ Окна | Каркас несущий/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Перекрытия |  |  | Текст
| OMDV_Группа конструкции | Разделение групп конструкций, выполненных одним семейством, по видам работ. | "Отделка внутренняя", "Стена", "Пилон" | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены/ Мебель | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы/ Фундамент несущей конструкции/ Части | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Категория материала | Параметру необходимо задать значения, опираясь на таблицу в п.3.12 EIR v2, используя значения из столбца Индекс материала | «CON»; «CSS»; «STA» | TEXT |  |  |  | Материалы | Материалы |  |  | Текст
| OMDV_Марка материала | Служит для указания материалов таких как бетоны, газосиликатные блоки, керамические блоки и прочие. | "В25" | TEXT |  |  |  | Материалы | Материалы |  |  | Текст
| OMDV_Номер этажа | Расположение элемента на порядковом этаже | "01"; Для категории "Помещение" параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Помещения/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы | Для помещений плагин анализирует имя уровня. Этажами считает уровни, имена которых содержат слово "Этаж". Если помещения расположены на уровне, имя которого не содержит слово "Этаж", выдается ошибка о некорректном размещении помещений на уровнях. | Текст
| OMDV_Производитель | Служит для указания производителя элемента (материала в том числе) | "Технониколь" | TEXT |  |  |  | Двери/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены |  | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Тип строения | Служит для группирования по зонам строительства. Может относиться к ЖК, к Школе, Рампен, Стилобату и т.д. | "Стилобат" ; "Корпус"; "Подземная часть" | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Лестницы/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены/ Фундамент несущий конструкции | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы/ Фундамент несущей конструкции/ Части | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы
| OMDV_Номер корпуса | Служит для обозначения номера корпуса | "01" "02" и т.д | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Лестницы/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены/ Фундамент несущий конструкции | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы/ Фундамент несущей конструкции/ Части | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы
| OMDV_Секция | Порядковый номер секции в корпусе. Нумерация секций в корпусах не может быть сквозной. Данный параметр должен быть присвоен всем объёмным элементам в модели. | "01" | TEXT |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Помещения/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
02_Квартирография | OMDV_Имя | Имя помещения согласно правилам Имена помещений | "Жилая комната" | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  |  | Текст
| OMDV_Назначение | Назначение объекта недвижимости согласно правилам Назначения помещений | "Квартира" | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  |  | Текст
| OMDV_Номер подъезда | Порядковый номер подъезда в корпусе. Нумерация подъездов сквозная вне зависимости от принадлежности к секции (уточняется ТЗ на проектирование) | "1" | CURRENCY |  |  |  | Помещения |  |  |  | Текст
| OMDV_Номер на площадке | Порядковый номер объекта недвижимости в секции | "4" * - Для параметра OMDV_Номер на площадке предусмотрены два варианта заполнения: 1. Одноуровневая квартира. Порядковый номер квартиры указывается натуральным числом, например, 1, 2, 6, … 2. Многоуровневая квартира. Значение порядкового номера будет составным и иметь конструкцию: <номер целевого этажа> + <дефис> + <номер целевой квартиры на площадке> | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  |  | Текст
| OMDV_Площадь | Значение для контроля текущей площади. Корректно округленная площадь. Отображает фактическую площадь помещения в границах стен и разделителей. При каждом расчете изменяет значение при изменении габаритов помещения | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Получается после цепочки расчетов. Сначала рассчитывается площадь с коэффициентом=Площадь*Коэффциент, получается ее строковое(видимое в revit) значение, затем делится на коэффициент площади и записывается в этот параметр. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь с коэффициентом | Значение для контроля текущей площади. Площадь в параметре OMDV_Площадь умноженная на коэффициент из значения параметра OMDV_Коэффициент площади | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Рассчитывается как Площадь, умноженная на OMDV_Коэффициент площади | Результаты анализа
| OMDV_Площадь_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. Зафиксированное значение площади помещения после выхода из экспертизы. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилищя проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь с коэффициентом_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. Зафиксированное значение площади помещения после выхода из экспертизы. Используется для указанимя площади летних помещений. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь с коэффициентом | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь с коэффициентом, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилища проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН | Значение для контроля текущей площади. Площадь объекта недвижимости. Рассчитывается как сумма площадей всех нелетних помещений внутри объекта недвижимости. | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Сумма параметров Площадь с коэффицентом всех нелетних помещений в ОН | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН жилая | Значение для контроля текущей площади. Жилая площадь объекта недвижимости. Рассчитывается как сумма площадей всех жилых помещений внутри объекта недвижимости. | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Сумма параметров Площадь всех жилых помещений в ОН | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН общая | Значение для контроля текущей площади. Общая площадь объекта недвижимости. Рассчитывается как сумма площадей помещений с коэффициентом внутри объекта недвижимости. | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Сумма площадей помещений с коэффциентом внутри ОН | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН общая без коэффициента | Значение для контроля текущей площади. Общая фактическая площадь объекта недвижимости. Летние помещения посчитаны без понижающего коэффициента | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Сумма площадей без коэффициента для всех помещений ОН | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. Зафиксированное значение площади объекта недвижимости после выхода из экспертизы. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь ОН | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь ОН, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилища проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН жилая_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. Зафиксированное значение жилой площади объекта недвижимости после выхода из экспертизы. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь ОН_жилая | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь ОН жилая, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилища проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН общая_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. Зафиксированное значение общей площади объекта недвижимости после выхода из экспертизы. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь ОН_общая | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь ОН общая, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилища проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Площадь ОН общая без коэффициента_П | Для отображения на планах и в спецификациях допускается использовать только данный параметр. (При необходимости) Зафиксированное значение общей фактической площади объекта недвижимости после выхода из экспертизы. До фиксации значений равно значению из параметра OMDV_Площадь ОН_общая без коэффициента | Параметр рассчитывается автоматически. | AREA |  |  |  | Помещения |  |  | Если этот параметр не блокировался ранее, копируется из OMDV_Площадь с коэффициентом, иначе берется блокированное значения из внутреннего хранилища проекта Revit. | Результаты анализа
| OMDV_Высота помещения | Параметр квартирографии. Корректно посчитанная высота помещения. | Параметр рассчитывается автоматически. | CURRENCY |  |  |  | Помещения |  |  | Копируется из строкового(видимого) значения параметра Высота) | Результаты анализа
| OMDV_Условный номер | Порядковый номер объекта недвижимости. Первый номер для квартир в текущем корпусе задается менеджером условных номеров на странице расчета. | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Порядковый номер ОН для каждого типа (жилые, нежилые, общественные, технические), для кладовых помещений добавляется индекс "к", "м", "в" или "км". Первый номер в корпусе считывается из указанного в менеджере условных номеров по типам ОН). Условный номер общий для всех помещений входящих в объект недвижимости. | Результаты анализа
| OMDV_Номер помещения | Порядковый номер помещения внутри объекта недвижимости. | Параметр рассчитывается автоматически, но не для всех помещений. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Нумерация проставляется в зависимости от приоритета установленного в словаре. Если в словаре приоритет имеет значение 0, поле остается пустым и доступно для ручного заполнения. При расчете высплывает оповещение не блокирующее результат расчета с рекомендацией заполнить оставшиеся номера. | Результаты анализа
| OMDV_Номер помещения_Составной | Номер помещения содержащий в себе информацию из трех параметров: OMDV_Секция, OMDV_Номер на площадке, OMDV_Номер помещения. Пригоден для заполнения спецификаций и отображения на планах проектной документации как ссылки на объекты недвижимости. | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Для жилых и нежилых помещений: <OMDV_Секция> + <OMDV_Номер на площадке> + <OMDV_Номер помещения> . Для общественных и технических помещений: <OMDV_Секция> + <OMDV_Номер на площадке>. Между значениями используется разделитель точка | Результаты анализа
| OMDV_Количество комнат | Количество жилых комнат в объекте недвижимости | Параметр рассчитывается автоматически. | CURRENCY |  |  |  | Помещения |  |  | Количество помещений внутри одного ОН с OMDV_Жилое=Да | Результаты анализа
| OMDV_Тип квартиры | Количество комнат в квартире и индексы Евро или Студия (при наличии кухни-ниши) | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Равен количеству жилых комнат в квартире. При наличии кухни-ниши добавляется индекс "Е", при наличи кухни-ниши в однокомнатной квартире равен "C" без добавления цифры 1. | Результаты анализа
| OMDV_Коэффициент площади | Понижающий коэффициент для летних помещений. Значение параметра зависит от имени помещения записанного в параметр OMDV_Имя | Параметр рассчитывается автоматически. | CURRENCY |  |  |  | Помещения |  |  | Определяется из таблицы правил в зависимости от параметра OMDV_Имя | Результаты анализа
| OMDV_Жилое | Принадлежность помещения к жилым помещениям | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Определяется из таблицы правил в зависимости от параметра OMDV_Имя | Результаты анализа
| OMDV_Летнее | Принадлежность помещения к летним помещениям | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Определяется из таблицы правил в зависимости от параметра OMDV_Имя | Результаты анализа
| OMDV_Ошибка | Параметр для отображения возникающих ошибок при расчете | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Отображает текст ошибки после запуска плагина | Результаты анализа
| OMDV_Тип ОН | Тип объекта недвижимости в зависимости от назначения: жилой, нежилой, общественный, технический. | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Определяется на основе таблицы правил, может принимаеть значения "Т", "О", "Ж", "Н", соответсвенно техническое, общего назначения, жилое, нежилое | Результаты анализа
| OMDV_Имя ОН | Расширенное составное имя для полного наименования по типам объектов недвижимости. Используется для формирования экспликаций и легенд предпродажных материалов (для примера: 1-комнатная квартира). | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Если Тип ОН = Нежилое, Техническое или Общественное, то значение = OMDV_Назначение; Если Тип ОН = Жилое, то значение = OMDV_Количество комнат + текст * - комнатная квартира*; | Результаты анализа
| OMDV_Тип хранения | Индекс помещения кладовой в зависимости от имени: к - кладовая, в - Велокладовая, м - МХМТС. км - Кладовая (место хранения). | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Индекс ставится в зависимости от назначения помещения: OMDV_Назначение = Кладовая - индекс "к", МХМТС - "м", Кладовая велотранспорта - "в", Кладовая (Место хранения) - "км". | Результаты анализа
| OMDV_Номер кладовой | Номер кладовой, равный номеру из OMDV_Условный номер, но без буквенного индекса | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Только для помещений Хранения. Берется значение из параметра OMDV_Условный номер без буквенного индекса | Результаты анализа
| OMDV_Номер кладовой_Полиграфия | Нумерация кладовых на планах полиграфии с буквенным индексом обозначающим диапазон площади, в котором находится помещение (S, M, L) | Параметр заполняется автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Состоит из OMDV_Условный номер без индекса к,м,в,км + символ S, M, L в зависимости от площади помещения (OMDV_Площадь). S - менее 3 м2 M - 3-5 м2 L - более 5 м2 | Результаты анализа
| OMDV_Чётность | Служит дле деления квартир на чётные и нечётные по параметру OMDV_Условный номер. Используется для создания цветовых схем. | Параметр рассчитывается автоматически. | TEXT |  |  |  | Помещения |  |  | Проставляется значение да/нет в зависимости от условного номера помещения, четные значения - да, нечетные значения - нет. | Результаты анализа
| OMDV_Имя машино-места | Параметр для структуризации наименований машиномест и экспорта спецификаций по необходимому для номенклатуры виду. Используется для целей предпродажной подготовки - ПСО. Формируется из параметров OMDV_Длина, OMDV_Ширина | В разработке | TEXT |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Тип машино-места | Параметр для обозначения класса машино-места для структуризации наименований машиномест и экспорта спецификаций по необходимому для номенклатуры виду. Используется для целей предпродажной подготовки - ПСО | В разработке | TEXT |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа | Было "Класс машино-места"
| OMDV_Номер машино-места | Нумерация машино-мест. Нумерация машиномест. Используется для целей предпродажной подготовки - ПСО, ДДУ, Полиграфия | "1" | INTEGER |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Номер машино-места_Зависимое | Нумерация машиномест. Используется для целей предпродажной подготовки - ПСО, ДДУ, Полиграфия | Параметр рассчитывается автоматически. | INTEGER |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Зависимое | Параметр для обозначения зависимости машиноместа. Используется для автоматизиции простановки нумерации машиномест. Маркировка зависимого машино-места от основного машино-места. Оба парковочных места продаются вместе. Не реализовано | Параметр рассчитывается автоматически. При выборе машиноместа через интерфейс плагина. | YESNO |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Двухуровневое | Параметр для обозначения и переключения второго яруса автоматизированной двухуровневой парковки. | В разработке | YESNO |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Категория машино-места | Параметр для обозначения размерности машиноместа для отображения в печатных рекламных материалах | В разработке | TEXT |  |  |  | Парковка |  |  | В разработке | Результаты анализа
| OMDV_Пожарный отсек | Принадлежность пожарному отсеку. Используется для автоматизации заполнения нумерации зависимых машиномест в паркинге. | "P2" | TEXT |  |  |  | Помещение/Парковка |  |  | Заполняется автоматически для парковки считывая такой же параметр у помещения, в котором находится машино-место (добавить в EIR требование заполнять параметр OMDV_Пожарный отсек для помещений. Используется для автоматической сортировки машино-мест по спецификациям. | Результаты анализа
03_Проектирование_Общестрой | OMDV_Артикул | В данный параметр заносится артикул по каталогу сборного железобетонного элемента. | "T57736678" | TEXT |  |  |  |  | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущие колонны/ Обобщенные модели/ Перекрытия/ Стены/ Фермы |  |  | Текст
| OMDV_Высота нахлёста | Служит для указания высоты нахлёста материала на стену. Например, влагостойкий материал заводится на стену в помещениях с мокрыми зонами | "350" | LENGTH |  |  |  | Материал |  |  |  | Текст
| OMDV_КоэфАрм | Указание коэффициента армирования монолитных железобетонных конструкций. Указывается с шагом 20кг. | "110-130 кг/м3", "150 кг/м3" | TEXT |  |  |  |  | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Стена/ Перекрытие |  |  | Текст
| OMDV_КР-Дубль | В данном параметре ставится галочка в случае, если стена/перекрытие является дубликатом несущих конструкций в модели АР |  | YESNO |  |  |  | Стена/Перекрытие |  |  |  | Текст
| OMDV_Огнестойкость | Указание огнестойкости у элементов | "EI60" | TEXT |  |  |  | Дверь/ Окно/ Панель витража/ Стена |  |  |  | Текст
| OMDV_Описание материала | Служит для полного описания всех материалов конструкции. Для подсчета, составления ВОР (ПТО). | "Полистиролбетон, Блок D600 195х295х595" | TEXT |  |  |  | Материал |  |  |  | Текст
| OMDV_Тип конструкции | Служит для идентификации дверей, описывает применяемый материал и вид двери | "Деревянная", "Металлическая с остеклением" | TEXT |  |  |  | Дверь
| OMDV_Тип помещения_Конструкции | Служит для указания помещения, в котором используется конструкция | "МОП", "Коридор" | TEXT |  |  |  | Стена/Перекрытие/Потолок |  |  |  | Текст
| OMDV_Шахта | В данном параметре ставится галочка в случае, если стена является ограждением внутриквартирной шахты |  | YESNO |  |  |  | Стена |  |  |  | Текст
| OMDV_Ширина проёма | Служит для указания ширины проема. Рекомендуется привязывать к параметру, который задаёт ширину проёма. | "1000" | LENGTH |  |  |  | Обобщенные модели |  |  |  | Текст | Изначально параметр создан для семейства OMDV_Перемычка, чтобы в нём указывать ширину проёма, над которым устанавливается перемычка.
04_Проектирование_Инженерия | OMDV_ВК-Дубль | В данном параметре ставится галочка в случае, если оборудование является дубликатом оборудования ВК в моделях разделов ЭОМ/СС |  | YESNO | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Группирование | Служит для группирования элементов модели. Например разделение модели на надземную и подземную части в рамках одного файла | "Надземная часть" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Единица измерения | Для спецификации | «м», «мм», «км» | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Класс защиты | Для обозначения класса защиты от поражения электрическим током | "0" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Класс пылевлагозащищённости | Для указания класса пылевлагозащищенности оборудования | "IP66" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Код изделия | Артикул по каталогу | "013G4201" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Количество линий | Информация о количестве линий электроприбора | "5" | INTEGER | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Количество фаз | Информация о количестве фаз | "3" | INTEGER | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Коэффициент производительности | Коэффициент производительности вентоборудования | "2" | NUMBER | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Максимальное рабочее давление | Информация о максимальном рабочем давлении у отопительного прибора | "1 МПа" | PIPING_PRESSURE | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Марка | Краткое обозначение марки прибора | "МС-140-108" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Масса_Текст | Численное значение у типа оборудования | "5.4 кг" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Масса_Число | Численное значение у экземпляра оборудования | "5" | NUMBER | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
| OMDV_Наименование системы | Обозначение системы к которому относится элемент | "К1" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Напряжение | Паспортное напряжение оборудования | "300 В" | ELECTRICAL_POTENTIAL | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Номинальная мощность | Паспортная мощность электрооборудования | "2 кВт" | ELECTRICAL_WATTAGE | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Объём | Паспортный объем емкостного элемента | "2 м. куб." | PIPING_VOLUME | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_ОВ-Дубль | В данном параметре ставится галочка в случае, если оборудование является дубликатом оборудования ОВ в моделях разделов ЭОМ/СС |  | YESNO | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Паспортная мощность при dt70 | Паспортная мощность отопительного прибора при разнице температур 70 град. Цельсия | "3.6 кВт" | HVAC_POWER | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Площадь теплообмена | Паспортная площадь теплообмена у оборудования | "3" | AREA | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Потеря давления теплообменника | Паспортная потеря давления у теплообменника | "5 Па" | PIPING_PRESSURE | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Примечание | Справочное примечание | "От наружных сетей" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздуховоды/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Соединительные детали воздуховодов/ Соединительные детали трубопроводов/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Производительность | Паспортный расход теплоносителя оборудования | "6 м. куб. в час" | PIPING_FLOW | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Расход | Расчетный расход теплоносителя | "7 м. куб. в час" | PIPING_FLOW | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Расчётное давление | Расчетное давление у оборудования | "2 МПа" | PIPING_PRESSURE | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Свободный напор воздуха | Паспортный напор воздуха у вентилятора | "0.3 м.куб" | HVAC_AIR_FLOW | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Стояк | Параметр для обозначения номера стояка | "Ст К1" | TEXT | [5 empty] | Арматура воздуховодов/ Арматура трубопроводов/ Воздухораспределители/ Изоляция воздуховода/ Изоляция труб/ Оборудование/ Сантехнические приборы/ Спринклеры/ Трубы |  | Текст
| OMDV_Тепловая мощность | Тепловая мощность оборудования | "Вт" | HVAC_POWER | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Тип вентилятора | Тип вентилятора в приточной установке(стадия П) | "ВТ-3-5" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Тип осветительного прибора | Тип светильника по расположению | "Настенный", "Напольный" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Тип управления | Тип управления | "Ручное", "Дистанционное" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Тип щита | Тип щита | "Щит силовой", "Щит автоматики" | TEXT | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Ток | Номинальный ток | "1 А" | ELECTRICAL_CURRENT | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Холодильная мощность | Холодильная мощность у кондиционера | "2 кВт" | HVAC_POWER | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Частота | Электрическая частота у электрооборудования | "22" | INTEGER | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Число полюсов | Число полюсов у электрооборудования | "2" | INTEGER | [5 empty] | Оборудование |  | Электросети
| OMDV_Число теплообменников | Число теплообменников в оборудовании | "2" | INTEGER | [5 empty] | Оборудование |  | Механизмы
| OMDV_Эффективная площадь помещения | Площадь помещения на которую рассчитана мощность оборудования | "20 м.кв." | AREA | [5 empty] | Оборудование |  | Текст
05_ТЭП | OMDV_ТЭП_ГНС | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Жилая площадь | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Квартиры | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Кладовые | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Коммерческие помещения | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Машиноместа | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Наземные этажи | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Подземные этажи | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Секции | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Технический чердак | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Технический этаж | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Техническое подполье | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Техническое пространство | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Количество_Этажи | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Общая площадь здания | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Общая площадь здания_БТИ | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Общая площадь здания_Наземная | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Общая площадь здания_Подземная | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Общая площадь квартир | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Площадь застройки | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Площадь кладовых | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Площадь коммерческих помещений | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Площадь машиномест | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Площадь общественных помещений | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Строительный объём здания | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Строительный объём_Наземный | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
| OMDV_ТЭП_Строительный объём_Подземный | В разработке | В разработке | NUMBER |  |  |  | Сведения о проекте |  |  | В разработке
06_Размеры и оформление | OMDV_VIEW-01-Структура | Сортировка видов в Диспетчере проекта. Принадлежность вида к стадии/рабочим видам | "00_Координация" | TEXT |  |  |  | Виды | Виды | Виды |  | Текст
| OMDV_VIEW-02-Папка | Сортировка видов в Диспетчере проекта. Принадлежность вида к альбому/владельцу | "АР0.1" | TEXT |  |  |  | Виды | Виды | Виды |  | Текст
| OMDV_Назначение спецификации | Сортировка спецификаций в диспетчере проекта | "Ведомость объёмов работ" | TEXT |  |  |  | Спецификации | Спецификации | Спецификации |  | Текст
| OMDV_Высота | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Глубина | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Диаметр | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Длина | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Радиус | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Толщина | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
| OMDV_Ширина | Указание габаритов элементов | Параметр рассчитывается автоматически. | LENGTH |  |  |  | Двери/ Импосты витража/ Каркас несущий/ Обобщенные модели/ Ограждение/ Окна/ Панели витража/ Перекрытия/ Потолки/ Стены | Каркас несущий/ Лестницы/ Несущая колонна/ Обобщенная модель/ Перекрытие/ Стена/ Фермы |  | Необходимо добавить в соответствующие семейства как Параметр для отчётов | Текст
Системные параметры | Марка | Служит для написания марки | "Д-1", "ОК-1" | Системный параметр | [7 empty] | Текст
| Маркировка типоразмера | Служит для написания марки типоразмера | "Тип 1" | Системный параметр | [7 empty] | Текст