## 4.2
Новый/Корректировка/Удаление | № Пункта | Требование | Кейс | Итог
Новый |  | Описать общую схему, объясняющую значение контрольных точек |  | не чичас
Корректировка | 4.4.4 | Описать способы создания обозначения для проезда автомобилей |  | не чичас
Корректировка | 6.1.7 | Переписать пункт, многое уже есть в других пунктах и просто повторяется |  | Не критично, пункт оставить как есть
Новый |  | Проверка трубопроводов на разрыв системы и неподключенное оборудование. (через TAB) |  | Дублируется с предложением Роберта ниже
Новый/Корректировка |  | Проверка на привязку элементов модели к уровню. В случае заполение параметра INGD_Этаж неактуально |  | Дублируется с предложением Роберта ниже
Новый |  | Координационные оси и уровни соответствуют файлу архитектурной/разбивочной модели |  | Добавлено 6.1.8. новый пункт "Координационные оси и уровни должны соответствовать файлу архитектурной/разбивочной модели"
Новый |  |  | Нужно регламентировать и унифицировать обозначение перегородок трассировки. Определить длину пунктира и каким способом будет создаваться трассировка. Избегать редактирования видимости непосредственно на плане. | В следующей версии еира
Новый | После 7.3.4 | На планах использовать значения из параметров: INGD_Номер помещения - для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости INGD_Номер помещения_Составной - для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости с содержанием информации о расположении помещения в проекте для жилых и нежилых помещений - (Номер секции, Номер на площадке, Номер помещения), для общественных и технических - (Номер секции, Номер на площадке) INGD_Количество комнат и INGD_Тип квартиры - для обозначения типа квартиры с указанием количества жилых помещений | На симоновской были споры о заполнении параметров для квартир евроформата | добавлено в словарь
Новый |  | Нумерация продаваемых объектов недвижимости (квартиры, кладовые, коммерческие помещения, парковка) должна быть согласована с кадастровыми инженерами перед выходом из экспертизы. | Обычно принцип нумерации закладывается в ТЗ, но не всегда. Чтобы избежать ручной корректировки нумерцации необходимо контролировать и согласовывать нумерацию до выхода из экспертизы | пункт 7.3.8
Корректировка | 4.1.14 | При расстановке мебели и сантехнических приборов в модели АР использовать семейства предоставленные BIM-отделом Инград. Актуальные семейства доступны в Библиотеке на Sarex. Мебель и сантехнические приборы в модели АР необходимо размещать на всех этажах. При отсутствии необходимых семейств делать запрос координатору на добавление объектов, либо запрос на согласование использования собственных семейств. |  | добавлено
Корректировка | 6.2.11 | Для параметра "INGD_Номер этажа" убрать уточнение, что прописывается только для загружаемых семейств |  | Убрано Влад одобряет. См. ниже
Новое |  | Добавить пункт "Соблюдать целостность системы трубопроводов\воздуховодов" т.е. должны отсутствовать разрывы в рамках одной системы. Контролируется •Визуально: Выбрать систему посредством перебора клавишей «Tab» •Инструментом Revit: Анализ → Проверка систем → Показать отсоединения |  | Добавлено 6.1.6 Влад одобряет.
Новое |  | Оборудование\сантехника\арматура.. должны располагаться на соответствующем уровне | Моделируется на отм. 0.000 со смещением +99.999 (в итоге привязка элемента, якобы, к 1 этажу при иной фактической ) | Добавлено 6.1.12 Влад одобряет. Объединить с пунктом про параметр Номер этажа. Потому что как я понимаю в случае заполения параметра INGD_Этаж, оборудование может располагаться на любом уровне
Новый/Корректировка |  | Для корректного отображения в системе стройконтроля, отделку необходимо моделировать от необходимой фактической отметки пола до нижней отметки плиты\потолка следующего этажа, либо уровня следующего этажа | Отделку лестничных клеток (либо помещений захватывающих не один этаж) моделируют на всю высоту | Рома
Новое |  | При моделировании стояков трубопроводов\воздуховодов использовать разделение элементов для корректного использования стройконтролем (в ВК возможно реализовывать пожарными муфтами\гильзами... вырезающими геометрию) (в воздуховодах возможно врезками, объединениями (надо подумОть )) |  | надо подумОть В следующей версии еира
Корректировка | 6.2.11 таблица 6.2 | Убрать необходимость заполнение параметров для SKALD у изоляции | Не показываем в скальде | Удалено Влад одобряет.
Корректировка | 4.6.3 и 7.3.3 | Пункты противоречат друг другу в части использования параметра Номер на площадке, дать уточнение для каких объектов недвижимости какой параметр должен выводится на план: для кладовых - строго условный номер (1к,2к,3к) для квартир если этажи индивидуальные - Условный номер, если этажи типовые - номер на площадке для комерции - условный номер | на симоновской были ошибки в нумерации 1. Необходимо заменить формулировку 4.6.3 на более общую фразу о строгой необходимости использования номеров и площадей из значений параметров ИНГД. Без привязки к конкретному параметру 2. Нужно уточнение по нумерации каждого объекта недвижимости, мы их финально не утвердили еще с проектной группой. Надо расширять описание. Опишу более подробно куда какой параметр использовать. Добавить нужно будет в раздел 7 вместо пункта 7.3.3 | Юля делает описание параметров. Вставить его в раздел 7. Описание см в графе "Кейс" Этот пункт будет выполнен частично в текущей версии еира, чтобы убрать путаницу, в следующей версии доработаем после согласования с проектной группой.
Корректировка | 7.3.4. | Для отображения значений площадей помещения в спецификациях, экспликациях и марках обязательно использовать значения только из параметров с суффиксом -П добавить, что это на стадии П - на стадии РД без П, согласно пункту 4.1.13 | обсуждалось с Палиховым | добавлено
Корректировка | 4.1.13 | перенести пункт в требования для РД: 4.1.13. Для отображения расчётных площадей помещений с внесёнными изменениями относительно согласованной стадией П на стадии РД используйте INGD параметры без суффикса «П». |  | добавлено
Корректировка | 4.3.6. | 4.3.6. Конструктивная модель выполняется отдельно от архитектурной. Для оформления документации раздела АР используйте подгружаемую модель раздела КР. Дублирование несущих стен и перекрытий в модели архитектурного раздела разрешается исключительно для вставки в них элементов, которым необходима основа, таких как Окна и Двери. Такие стены и перекрытия обязательно должны иметь отдельные типы, и в них должен быть заполнен параметр INGD_КР- Дубль - дублирует 3.5, возможно стоит оставить пункт в одном месте
Корректировка | 4.6.3. | 4.6.3. На видах использованы имена помещений из параметра INGD_Имя, номера помещений из параметра INGD_Номер помещения/INGD_Условный номер, площади из параметров с суффиксом -П . Подробнее в разделе 7.3.2-7.3.4. перегнсти пункт только в требования для ПД лучше объеденить пункты 4.6.3 и 4.1.13 - написать на ПД - с суффиксом П, на РД - без суффикса П |  | исправлно
Корректировка | 4.6.6 | 4.6.6. При создании технических отверстий в стенах используйте семейства (в целях формирования спецификации отверстий). Отверстия не требующие усиления конструкции (перемычка и прочее) допускается не моделировать. - отверстия должны все равно быть если они большие (например под плитой), несмотря на отсутствие перемычки. Нужно перефразировать и добавить конкретный размер (предлагается для АР 300х300), нужно в том числе для понимания исключения коллизий | мы говорим проектировщику, что можете не моделировать отверстия, а потом говорим - но коллизий быть не должно - противоречие требований | исправлно
Корректировка | 7. | Требования по квартирографии дублируются в пункте 4. - требований к АР и пункте 7. - требований к квартирографии, при этом они перефразированы и иногда противоречат друг другу. Надо привести в соответствие и мб оставить только в одном месте |  | В следующей версии еира
Корректировка | 4.3.7 | 4.1.14 дублирует 4.3.7, объединить?? почему в разных КТ, если смысл вроде один |  | добавлено
| 1.13 | 1.13 дублирует 3.19.6 |  | 1.13 удален
|  | Пункт про замену марки при переходе со стадии П на РД + тендер. На РД нужно отображать площади текущие (не _П!). Также описать процедуру замены марок (скачать, удалить лишнюю часть из имени, вгрузить в проект) |  | добавлено в 4.1.12
|  | Отделка лоджий |  | дбавлено
| в 6 главу | Добавить пункт про аэродинамику и контроль вентиляционных сетей Ревит корректно производит расчеты аэродинамики (расход и потерю давления в воздуховодах), а при оформлении РД эти значения используются Следовательно, предлогаю контролировать правильность собранных систем (в ревите есть удобные инструменты для этого) и сверять фактические значения ревита с РД | Более информативная и корректная модель В будущем мб сможем подтягивать эти данные в скальд
| в 6 главу | Добавить необходимость формировать и выпускать спецификации по инженерке в ревите, с проработкой исключений (кабельные журналы, расходники..) | Актуальные и корректные значения в спецификациях Более информативная и корректная модель
| в 6 главу | Формировать и выпускать комплекты по ЭОМ, СС (и его подразделы где есть смысл ) из ревита с моделированием всех элементов ( оборудование, светильники, лотки, шкафы ..) Соответсвенно переработать требования детализации по разделам из п.6.3-6.4 | Актуальные и корректные значения в спецификациях Более информативная и корректная модель
| в 6 главу | В дальнейшем при выполнение пункта выше, можно конролировать электрические системы в ЭО, при условии сборки цепей ,с помощью которых проверяется корректность различных значений систем в модели | Информативная и корректная модель
| 6.1.8 еир 4.2 | Добавить вставку что дубликаты оборудования ОВ\ВК должны быть в отдельном рабочем наборе
| 6.1.3 еир 4.2 | Проводится проверка на соответствие модели и выпущенных альбомов документации. Поэтому необходимо оформлять и выпускать листы из модели. | В нынешней формулировке разрешено формировать и выпускать альбомы не из ревита
| 6.1.4 еир 4.2 | Негабаритные элементы модели из разделов ЭОМ и СС (извещатели, выключатели, пульты управления и элементы освещения ) | Светильное оборудование вполне габаритно и может коллизировать с элементами др. моделей
| глава 7 | поделиться секретной информацией с проектировщиком по поводу того как считает плагин, сейчас есть пункт о том, что запускайте перед выгрузкой модели и печатью листов, надо жирным дописать, что иначе площади не перерасчитаются
| Процессы согласованя | Продумать требования по приёмке Исходных данных в Sarex с помощью инструмента согласования - обсудить с проектной группой и альтернативные предложения. Согласовать и внести в EIR
| Таблица с параметрами EIR | Добавить в категорию Общестроя столбец с категорией "Специальное оборудование" и "Электрооборудование"
| Таблица с параметрами EIR | Нужен ли нам производитель материала?
| Таблица с параметрами EIR | Нужен ли нам параметр ""OMDV_Описаие матриеала"
| В пункт про реконструкцию | Для сформированных проёмо на стадии "новые конструкции" - демонтированный объём должен маркировать под цели демонтажа (варианты: Снос / Демонтаж под проём)

## 4.1
Раздел, к которому относится требование | Стадия, к которой относится требование | Новый/Корректировка/Удаление | № Пункта | Требование | Кейс | Автор | Итог
MEP | BIM-ИТОГ | Корректировка | 6.3 | В заголовке "BIM4", а должен быть BIM-ИТОГ |  |  | Готово
АР | BIM2, BIM3, BIM-Итог | Новый | Раздел 7. После пункта про блокировку площадей | Должно быть описано требование-предупреждение по инициативе координатора заменять площади в модели с использованием внутренних инструментов. | Адммирала Макарова. Для |  | Готово
АР КР |  | Корректировка | 3.12 | Одинаковый индекс GRN у двух материалов |  |  | Готово
|  | Корректировка | 4.8.3 5.4.6 | ссылка должна быть на п.3.14 |  |  | Готово. Указан п.3.12
|  | Новый |  | Присваивать параметр "INGD_Категория материала" не материалу а элементу | SKALD |  | Не менял. Пусть остаётся у материала. Напишем скрипт
МЕР | Тендер, РД | Корректировка | Таблица 6.2 | 1.Зачем нужен стобик Порядок монтажа, он вводит в заблуждение 2.Объеденить категории "Трубы. Стояковая часть" и "Трубы. Разводка" в 1 общий | SKALD |  | Готово
МЕР |  | Новый | 6.4.1 | Добавить коммент, что зона обслуживания\зона доступа должна быть в соответсвующей подкатгории для последующего отключения на видах в скальд | SKALD |  | Готово
МЕР | Тендер, РД | Корректировка | Таблица 6.2 | Добавить разделение на теплоснабжение |  |  | Готово

## Таблица
Раздел, к которому относится требование | Стадия, к которой относится требование | Новый/Корректировка/Удаление | № Пункта | Требование | Кейс | Автор | Итог
АР | Все стадии | Новый | – | Требуется запретить использование разделителей помещений для обозначения границ помещений по контурам стен | Однажды проектировщик поставил границы помещений по контурам стен и площади посчитались некорректно из-за подвижек в геометрии. | Юлия Качура | Добавлено в п. 1488
КР | РД | Корректировка | 1499 | Требуется добавить моделирование гвоздей с детализацией LOD98000000 на стадию П, К | Инженер ПТО Доминик Торетто сказал, что требуется поститать гвозди и количество ударов для их забивания еще на этапе покупки земельного участка | Юлия Курганова | Скорректирован
АР | РД | Корректировка | 1500 | В таблицу добавлены новые значения: первое, второе, третье | Скальд не знает такие материалы | Настя | Скорректирован
ВСЕ | РД | Корректировка | 3.11 | Требуется актуализация требований по проверке на коллизии. 1. Актуализация матрицы 2. Разграничение зон ответственности по анализу коллизий между проектировщиком и инградом | 1. Много времени уходит на анализ незначительных коллизий (отделка+сети). Требуется внутренний "стандарт" по проверке. 2. Проектировщик отказывается анализировать предоставленные отчеты и требует подробных комментариев к коллизиям со стороны Заказчика. | Юлия Курганова | Добавлено в 3.11, требуется уточнение формулировки
ВСЕ | Все стадии | Новый | - | Добавить правила наименований разделов в шифр модели. | Чтобы настраивать поисковые наборы для проверок на коллизии (Пожаротушение, ИТП) | Екатерина Карасёва | Добавлено в 3.11
АР | П | Новый/Корректировка/Удаление |  | Регламентировать публикуемые виды на стадии П и РД | Возможность сравнить П и РД быстро, корректным наложением. И/Или вообще публиковать РД на согласование | Юлия Курганова | не актуально
АР | Все стадии | Новый |  | Требуется добавить особенности моделирования Окон и Дверей (зоны доступа с двух сторон) | Кейс на Пушкино видели все | Камбаров Дмитий | Добавлено 4.2.10
ВСЕ | РД | Новый |  | Присвоение статуса коллизиям | Система статусов по коллизиям: 1.Статус Создать – все найденые коллизии в Нависе по матрице 2.Статус Активный – отдельные кринжовые коллизии – первоочередно для исправления 3.Статус Проанализировано – коллизии не требующие исправления(пример одиночная трубам диаметром меньше 100 с стеной или перекрытием) | Екатерина Карасёва | Добавлено в 3.11, требуется уточнение формулировки
ВСЕ | РД | Новый |  | ограничить число просматриевымых коллизий | Коллизии больше такого то числа(3000) - не проверяем | Екатерина Карасёва | Добавлено в 3.11, требуется уточнение формулировки
ВСЕ | РД | Новый |  | Мб предоставлять проектировщикам шаблоны проверок/наборов Navisworks |  | Екатерина Карасёва | Не стоит
ИОС | Все стадии | Корректировка | .1 | В таблицу добавлены шифры разделов для наименования моделей | Для создания нового шаблона по коллизиям | Трусков Иван | Скорректирован Владом
КП | П,РД | Корректировка | 5.1.1. | Колонны и стены моделируйте с учётом рабочего шва бетонирования: от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа, либо до нижней грани монолитной балки (при ее наличии). | Пилоны по контуру моделировались до нижней грани балки. В целях уточнения объемов бетона, т.к заливаться балки будут совместно с перекрытием. |  | добавлено 5.1.1
ОВИК,ВК,ПТ,ИТП,УТП,ТМ,ВНС | РД | Новый | п 6.2.6 | Учет немоделируемого оборудования в стандартных спецификациях ревит(в разделе "Спецификации" | Для возможности выгрузки в эксель отдельной спецификации по немоделируемому оборудованию | Трусков Иван | откорректировано
КР | П,РД | Корректировка | п5.3 (таблица по параметрам для модели КР стадии П и РД) | Добавить к варианту моделирования ФП (перекрытие) вариант моделированием, как Фундамент несущей конструкции | У нас строго оговорено, чт оперекрытие, но не все с этим согласны |  | Остаётся перекрытие. Связанно с подсчётом проверочных спецификаций
КР | П,РД | Корректировка | п5.3 (таблица по параметрам для модели КР стадии П и РД) | изменить порядок моделировния приямка (сейсам там модель в контексте) | Юзается модель в контексте - так низя |  | не принято
КР | П,РД | Корректировка | п5.3 (таблица по параметрам для модели КР стадии П и РД) | Лестничный марш КЖ (Обобщенная модель категории Лестница) - что значит обобщенная модель? В семейства нельзя добавить категорию Лестницы, значит это модел ьв контексте? Надо переработать. ЛЕСТНИЦУ ДЕЛАТЬ МОДЕЛЬЮ В КОНТЕКСТЕ МОЖНО, СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ | Предлагаю разбить КЖ лестницы на сборняк и монолит. Сборняк - строго семействами с категорие йкаркас несущий (марши). Площадки или ПЕРЕКРЫТИЕМ, или семейством каркаса несущего |  | откорректировано
КР | П,РД | Корректировка | 5.1 | Было: Колонны и стены моделируйте от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа (либо до верхней с отступом/привязкой к этажу). Предлагается: Колонны и стены моделируйте от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа (либо до верхней с отступом/привязкой к этажу), либо до нижней отметки контурной балки по краю плиты перекрытия. | Возник вопрос у одного из проектировщиков, а можно ли так? Очевидно, что можно, но этот пункт в требованиях не отражен. Надо поправить. | ДМ | см 13 пункт
АР | Все стадии | Новый |  | Единицы проекта по площадям выставлять один знак после запятой. |  | Юлия Курганова | что то похожее есть в пункте 1.7
ВСЕ | П,РД | Корректировка | 3.1 | как-то выделить, мб добавить фразу, что использование только данных шифров строго обязательно | иначе слетят шаблоны поисковых наборов | Карасева Екатерина | добавлено 3.11
ВСЕ | П,РД | Корректировка | 3.11 | новая матрица коллизий |  | Карасева Екатерина | Изменен 3.11
АР | П,РД | Новый |  | Добавить пункт с описанием использования плагина. Написать, что помещения моделятся на всех этажах и у всех помещений заполняюстя все параметры по плагину (а не только на типовых) | ну проектировщик сдела только типовые этажи и сказал ок | Камбарик | Юля Форулировка: Помещения должны быть размещены как на уникальных, так и на типовых этажах. В каждом размещенном помещении должны быть заполнены параметры для корректной работы плагина. | В раздел 7
АР (ПЛАГИН) | П | Новый | - | Добавить подпись по поводу отделки, что стены отделки могут иметь включенную галочку с границе помещения для помещений, которые не идут в продажу | Ну в зависимости от ТЗ и назначения помещений (конкретно речь про технические помещения). Для них отделка вычетает площадь, т.к. нужно получит ьфактическое значение (уточнить еще условия лучше). Кейс на Пушкино нашел | Камбарик | откорректировано
АР | П,РД | Новый |  | Добавить пункт обязательного применения в спецификациях параметра INGD_Имя | Кейс по проекту ЭТАПА 4 Симоновской. Использовали параметр "Имя", которые отличается значением от параметра INGD_Имя | Зейналкин Давид | На Юле. Формулировка: Для отображения имен помещений в спецификациях, экспликациях и марках необходимо использовать значения только из параметров INGD_Имя. | В раздел 7
ВИС | РД | Корректировка | 6.2.4 | Уточнено необязательность формирования спецификации на фасонные изделия воздуховодов и трубопроводов(по согласованию С ПБ и ПТО) | Для исключения затягивания правки моделей и РД по замечаниям проверяющих ПБ-ПТО - Апекс капризничает | Иван Иван Иван | откорректировано
АР | П,РД | Новый |  | Запрещено менять нумерацию помещений после выхода из экспертизы | Постоянно меняют нумерацию, что затрудняет корректную предпродажную подготовку моделей. | Юлия Качура | Описать в требованиях. Юля. Сохранять номера помещений в БД при прогоне плагина. В текущую версию EIR не вносим. Будем автоматизировать и сохранять в БД без вмешательства проектировщика
ВИС | РД | Корректировка | 6.2.4 | Коээфициент запаса теперь должен быть согласован с ПТО(ранее был 1.1 указан) и может быть разным для разных типов систем | Петра Алексеева - неточный подсчет Гравионом по противодымным системам | Иван Иван Иван | откорректировано
АР | П,РД | Новый |  | машиноместа и проезды для автомобилей у которых свои высоты для размещения инженерных систем, должны быть замоделированы отдельно в объеме, (без разницы как: формой, моделью в контексте, или семейством) | Кейс на Симоновской паркинга Этапа 1,2. Мне приходилось отдельно моделировать по схемам, у которых разные высоты, чтоб прогнать на коллизии эти формы | Зейналкин Давид | Добавлено
ВСЕ | ВСе стадии | Новый |  | Запрет на использование элементов узлов и областей в качестве отображения стен. Касается для всех чертежей, где показаны элементы из Revit, а не только для планов | Часто попадаются листы оформленные, где применяют элементы узлов вместо переопределения графики для стен | Зейналкин Давид | добавлено в категорически запрещается АР/КР
ВСЕ | РД | Новый |  | При выполнении листов авторского надзора, необходимо в диспетчере проектов создавать отдельную структуру и туда добавлять новые листы. | Кейс на Петра Алексеева 12. Все всё профукали и теперь АН. И постоянно приходят листы АН, а проверять их очень неудобно и трудозатратно, так как непонятно, где это в ревите сделано, или сделано ли вообще | Зейналкин Давид | надо обсудить, оставить на следущую версию EIR | EIR 3.6
ВСЕ | ВСЕ стадии | Новый |  | Регламент согласвоания и выдачи замечаний в BIM360 | Предлагаю описать процесс соглаосвания и выставления Issue в EIR, чтоб такие как Апекс не выдвигали нам свои требования. Иначе все на словах получается. Кейс опять же на Симоновской. Прилетает письмецо мол делайте как у нас. Чтоб даже мысли такого у проектировщика не было, лучше описать | Зейналкин Давид | надо обсудить, сделать регламент по замечаниям
АР (ПЛАГИН) | ВСЕ стадии | Новый |  | Пункт с актуализицей плагина | Необходимо при обновлении плагина, актуализировать и добавить необходимые параметры для актуального плагина | Зейналкин Давид | Описать Юле Формулировка: В ходе работы могут быть добавлены дополнительные параметры, заполняемые плагином автоматически. По запросу от координатора необходимо добавить/заменить параметры из обновленного ФОП.
АР | П | Корректировка | ??? | Пункт про ЗОНЫ. Нам обязательно зоны создавать для каждого этажа типового или обойдемся только одним? | Просто зачем... Не вижу смысла (хотя типовой этаж почему-то не всегда типовой, ага) | КАМбаркин Димас | добавлено в 4.1.2
АР | П | Новый | 4.1.14 | 4.1.14.Мебель и сантехнические приборы в модели АР необходимо разместить на всех этажах. | Не все проектировщики ставят ьмебель и сантехнику на все хэтажах | КАМбаркинг | добавлено в 4.1.14
АР | П | Корректировка | 4.1.5 | 4.1.5.Границы помещений должны корректно работать при разделении моделей. При открытии моде-ли без загруженных связей все помещения должны быть окружены. | Странный пункт... Если жб стены не копируются в АР, а находятся только в модели КР, то помещения окружены не будут | Карасик | Изменено
КР | РД | Новый | 5.2.7 | разделение модели КР по альбомам | Нужно для скальда | Рома | уже не надо
АР | Все стадии | Новый |  | Номер помещения | добавить в 7 пункт про квартирографию | Юлия Качура | Будет описано в инструкции по плагину. Юля Формулировка: По умолчанию Номер помещения заполняется автоматически исходя из приоритености в словаре. Если есть необходимость создать пользовательскую нумерацию, отключите флажок напротив имени помещения, которую необходимо исключить из общей нумерации.
АР | Все стадии | Новый | - | Для зон заполнить параметры INGD. А какие конкретно можно обсудить |  | Зейналкин Давид | Изменено
АР | Все стадии | Новый | - | Замоделить зоны для типа "Площадь жилой/нежилой застройки" поквартирно. Площади помещений некорректно определяют "Площадь жилой/нежилой застройки". Либо замоделить так, чтоб в параметрах было указано, какое жилое, а какое нет |  | Зейналкин Давид | Описано
ВСЕ | ВСЕ стадии | Новый |  | Никакого DWG в 3д | нужно скальду | Катя | Готово
ВСЕ | ВСЕ стадии | Новый |  | Точка съемки проекта должна находиться не дальше 1 км от базовой точки проекта (обсудить формулировку) | нужно скальду | Катя | Готово
АР | Все стадии | Новый | - | Настроить отображение окон и дверей на низком уровне детализации по образцу: | Требование для упрощения работы над предпродажными материалами. Сейчас оформители тратят очень много времени на переопределение видимости для окон и дверей через шаблон, поскольку семейства у всех проектировщиков разные, унифицировать шаблон нет возможности. Поэтому проще требовать от проектировщика графического соответствия с гайдлайном для продаж. Оригинал картинки в каталоге "Изображения для EIR" | Юлия Качура | добавить (дополнительно обсудить с Юлей) Формулировка: На низком уровне детализации элементы графически должны соответствовать следующим требованиям: Двери. Скрыт дверной проем и фурнитура. Символическое отркывание двери без толщины полотна под углом 90 градусов. Окна: Отлив и откосы не отображаются. Для окон с подоконником - две линии, отображающие границы стены, одна линия - остекление. Для окон в пол - две линии, отображающие остекление. Балконный блок - учтены требования для окон и дверей, а также НЕ отображается порог для дверей. Картинка Ю.001
ВСЕ | РД | Новый |  | Согласование модели через ревью | Подумать над отправкой Финальной версии модели на ревью, сейчас непонятно согласована модель или нет Необходимо проводить через процесс согласования BIM-модели, согласованные будут попадать в папку СМР, оттуда их будет забирать менеджер СМР | Катя | Проверкой заниматься будут координаторы по чек-листам. Модели по согласованным альбомам на РД координатор копирует в папку СМР. Увы руками
ВСЕ | Все стадии | Новый |  | добавить в требования, чтобы проектировщик закрывал старое ревью, если отпровляет на новое |  |  |  | добавить в регламент обмена замечаниями
ВСЕ | Все стадии | Корректировка | EIR 3.4 п3.8 и п3.10.10 | Уровни, на основе которых созданы виды и размещены помещения, необходимо создавать по образцу: <Порядковый номер> + <Пробел> + <этаж>+<Пробел>+<Свободное заполнение>. Необходимо соблюдать порядковую нумерацию уровней, числа с отрицательным значением допускаются. Так же порядковые номера со значением меньше 10 необходимо вводить с добавлением нуля. Пример, -01 этаж тех.пространство Порядковый номер опционально может иметь более мелкое деление для обозначения промежуточных уровней, на которых также расположены помещения: Пример, -01.1 этаж +3.000 Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости (За исключением помещений с назначением "Техническое пространство") | Добавлена возможность свободного заполнения, расширены возможности для заполнения промежуточных уровней. Исключение помещений тех.пространства из общего расчета | Юлия Качура | Готово
ВСЕ | Все стадии | Корректировка |  | Удалить про Первый_УН из текста еир | больше не используется в квартирографии | Катя | Переработать в разделе 7. Юля Формулировка: Для создания сквозной нумерации в жилых комплексах с несколькими корпусами необходимо использовать Менеджер условных нумеров "Пользовательская нумерация" на главной странице с расчетом.
| РД | Новый |  | Не должно быть общие вложенные семейства кроме перемычек |  | Рома | Готово
|  |  |  | Нужно разделить еир по моделированию/оформлению отдельно |  | Рома |  | Как круто! Юля
|  |  |  | Проверить, что все параметры попали в таблицу детализации |  | Катя | Проверить на финале
|  |  |  | В пункт с квартирографией добавить таблицу с параметрами |  | Рома | На помещения сделать отдельную таблицу. Дополнительно обсудить с Юлей Формулировка: Проектировщик обязан заполнить параметры INGD_Имя INGD_Назначение INGD_Секция INGD_Номер на площадке В случае, если вы используете свои параметры и плагины для расчета квартирографии, обеспечьте корректную работу плагина квартирографии INGD. Заполняются автоматически, но можно заполнить вручную при необходимости. INGD_Номер подъезда INGD_Номер помещения
ВСЕ | ВСЕ |  |  | Все что есть в модели должно переноситься из стадии в стадию и актуализироваться |  | Юлия Качура
|  |  |  | Обозначение лифта на низком уровне детализации |  | Юлия Качура | Юля дополнит картинкой и описанием На низком уровне детализации элементы графически должны соответствовать следующим требованиям: Лифт. Не отображаются подъемные механизмы и кабина. Добавлен символ "Лифт" из библиотеки условных обознаений. Лестница. Не отображаются поручни, отверстия, линия разрыва лестничного марша. Направление подъема одной линией с острой стрелкой. Картинка Ю.002
|  |  |  | Обозначение лестницы на низком уровне детализации |  | Юлия Качура | Юля дополнит картинкой и описанием См строку выше
|  |  |  | Комментарии к стенам шахт, для идентификации их на планах при оформлении рекламы для сайта |  | Юлия Качура | Готово
|  |  |  | Объекты линиями не допускаются |  | Юлия Качура | Есть
|  |  |  | Использовать только параметры INGD для площадей помещений, номеров помещений, кладовых, машиномест |  | Юлия Качура | Есть
|  |  |  | Точка BIM 0. Обсуждали с Ромой. Самая первая выгрузка BIM модели для формирования шаблона |  | Юлия Качура |  | Совещание с Зайцевой и Полушиной. Рома
|  |  |  | Мебель обязательно должна быть расставлена в модели. При необходимости рабочий набор скрывается. Либо категория |  | Юлия Качура | Есть
|  |  |  | Дать пояснения по габаритам отверстий на стадиях АГК и П |  | Рома Буцыкин | Рома
|  |  |  | Точка вместо запятой | Вроде было, надо проверить | Юлия Качура | Готово
|  |  |  | Отображение корзин для кондиционеров на низком уровне детализации |  | Юлия Качура | Юля дополнит картинкой и описанием На низком уровне детализации элементы графически должны соответствовать следующим требованиям: Корзины для кондиционеров. Корзина обозначается одной линией по внешним габаритам. Козырек нижнего этажа. Обозначается одной линией по внешним габаритам.
|  |  |  | Отображение козырьков на низком уровне детализации |  | Юлия Качура | Юля дополнит картинкой и описанием См строку выше
|  |  |  | Мебель по классам |  | Юлия Качура | Текст с Юли. Необходимо использовать только ту мебель, которая соответствует классу жилья указанному в ТЗ.
|  |  |  | Линия перемещения по парковке. | Для нужд АР и планов полиграфии Обычно отрисовываются для планов АР. Необходимо отрегламентировать внешний вид. Возможно сделать семейство. | Юлия Качура | На планах паркинга необходимо указывать линию с направлением движения автомобилей по парковке. На низком уровне детализации элементы должны соответствовать изображению. Картинка Ю.003. Линия движения по парковке.
|  |  |  | Перед сохранением и выгрузкой модели (содержащей планировки), а также любой публикацией и печатью листов и видов запустите плагин Ingrad.Building для перерасчета площадных показателей |  | Буцыкин Роман | Требование вынесено из EIR раздел про обмен данными. Юля опиши в требованиях к плагину.

## Доп
Статус | Пункт | Текст | было
Расширено | 3.10. | В случае выявления слишком большого количества коллизий (Допустимое количество определяется в BEP) анализ коллизий со стороны координатора Инград не проводится до уточнения проектных решений проектировщиком. После анализа коллизий координатором Инград при необходимости коллизиям могут быть присвоены следующие статусы: •Создать, Активный – все найденные коллизии в Navisworks по матрице; •Подтверждено – отдельные критичные коллизии, первоочередные для исправления; •Проанализировано – коллизии не требующие исправления (пример: одиночная трубам диамет-ром меньше 100 со стеной или перекрытием).
Перенесен в 4.2.11 и 6.2.11. | 1.13 | 1.13 Зоны доступа, распах дверей, пространства для обслуживания, доступ к показателям датчиков и их обслуживанию моделируются как часть оборудования невидимыми телами внутри семейства. Дан-ные тела впоследствии участвуют в проверке на коллизии
Добавлено | 4.2.11 | В семействах дверных проемов, дверей и окон невидимыми телами должны быть замоделиро-ваны зоны распаха. Данные тела впоследствии участвуют в проверке на коллизии.
Добавлено | 6.2.11. | В семействах оборудования, шкафов, электрощитов и др. должны быть замоделированы зоны до-ступа. Данные тела впоследствии участвуют в проверке на коллизии. Полный перечень элемен-тов модели содержится в разделе 6.4.
Добавлено | 4.1.3 | В модели на отдельный лист должны быть выведены спецификации на все технико-экономические показатели, рассчитывающиеся в модели.
Oбъединен с 3.6 | 3.9. | Необходимо создать разбивочный файл проекта. Базовой точкой проекта (Base point) устанавлива-ется нулевое значение (0, 0, 0). Точка съемки (Survey point) устанавливается в соответствии с географи-ческим расположением площадки. Разбивочный файл также может содержать геодезическую съемку и модель рельефа участка, если он имеется. Подробное описание разбивки файла согласуется в Плане Выполнения BIM-проекта (BEP).
Добавлено | АР/КР категорически запрещается | Использование цветовой области на планах и разрезах для штриховки элементов модели.
Изменено | 5.1.1. | Колонны и стены моделируйте с учётом рабочего шва бетонирования: от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа, либо до нижней грани монолитной балки (при ее наличии). | Колонны и стены моделируйте от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа (либо до верхней с отступом/привязкой к этажу). Примечание: если вы используете связку с передачей модели в расчётный комплекс и обратно, допускается моделирование вертикальных конструкций от верхней отметки плиты теку-щего этажа до верхней плиты следующего этажа. В этом случае необходимо исключить пе-ресечения объёмов путем объединения либо вырезания лишней геометрии. | было лучше
| 4.2.5 | нужно отредактировать пункт, т.к. сейчас он очень мутный
Таблица с Группой конструкции для АР - описать про импосты витража, панели витража и как это заполняется в модели

## Требования вне EIR, но нам нужн
Раздел, к которому относится требование | Стадия, к которой относится требование | Новый/Корректировка/Удаление | Предположительно где должен быть | Требование | Кейс | Автор | Итог
АР | Все | Новый | ТЗ? Стандарт на проектирование? | Размещение кухонного оборудования не допускается вне пределов кухни или кухни-ниши | Одинцово Западная к11. Письмо от 16.09.2022. Проектировщик ставит холодильники вне зоны кухни ссылаясь на то, что зона кухни - это условное обозначение. По факту покупатель получает квартиру с меньшей жилой площадью, чем задокументировано. Размещая таким образом оборудование снижается привлекательность ОН для покупки | Юлия Качура
АР | П | Новый | ТЗ | Расстановка мебели на стадии П в модели | Форивер Резидентс. Проектировщик отказывается расставлять мебель на стадии П, нам она нужна для макретинга | Юлия Качура
АР | П | Новый | Договор? ТЗ? | Нумерация кладовых должна быть согласована с управлением предпродажной подготовки и отделом | Из проекта в проект нумерация в экспертизе делается наобум. Потом при регистрации проблемы | Юлия Качура
|  |  | ТЗ, Guideline по оформлению полиграфии |  | В ТЗ габариты варочной поверхности 600х600, в требованиях к полиграфии нестандартный размер | Юлия Качура