## Анализ EIR
Протокол проверки модели
Наименование альбома
Версия Revit | [7 empty] | Проверка №
Стадия (КТ) | [7 empty] | Дата проверки
Проверяющий | [7 empty] | Версия модели / версия альбома
Ссылка на согласование
Категория проверок | Стадия (КТ) | Раздел | Номер пункта EIR V1.1 | Требование | Методика контроля | Автоматизация? | Цель - зачем нам это требование | Статус | Комментарий
|  | АР | 1.7 и 1.8 | 1.7 Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения; 1.8 Для обеспечения достаточного уровня точности, во время моделирования применятся миллиметр с одним десятичным знаком; | Проверка Единиц проекта для площадей, объёмов, длин для избежания ситуаций, когда на плане указан размер 1200, а по факту 1199,222564 |  | Тут без комментариев.
|  | Все | 3.1 | Перед началом проектирования требуется согласовать с BIM-отделом ОМ Девелопмент структуру разбиения моделей, а также шифр проекта. Именовать файлы моделей необходимо латинскими буквами без пробелов по образцу: 120219-2_K1_PD_AR | Визуальный контроль | Возможна ли автоматизация на этапе загрузки в Sarex? Или выгрузки из Sarex? | Кейс: автоматизировать создание сборок и проверки на коллизии через имена файлов. В более общем смысле - для стандартизации проектов.
|  | Все | 3.5 | Дублирование элементов модели и элементов из связных моделей во всех моделях всех разделах документации не допускается, кроме следующих случаев: | 1) В модель АР загрузить модель КР 2) Модель КР используется как "Элемент ограждения" 3) Модель АР содержит дубли? 4) Контроль через спецификацию элементов, дублирующих КР 5) Контроль через шаблон вида (наложить элементы КЖ через АР на элементы КЖ в КЖ для выявления возможных различий) | Да, в несколько шагов - обсудить с Сашей | Дублирование ведёт к ошибкам и рискам. 1) Риск кривых помещений (если помещения строятся по КЖ в АР, а не по КЖ из модели КР) 2) Дублирование объёмов - необходимость исключать доп объёмы.
|  | Все | 3.6 | Перед началом моделирования необходимо сформировать разбивочный файл, содержащий определение абсолютных и относительных координат проекта и направление истинного севера. Точке съемки (Survey point) устанавливается нулевое значение координат (0, 0, 0). Базовая точка проекта (Base point) устанавливается в каждой модели на пересечении начальных разбивочных осей в соответствии с географическим расположением объекта. Так же он должен содержать определение горизонтальной (координационные оси) и вертикальной (уровни) разбивки. Для каждого объекта строительства* создается только один базовый файл, и его основная роль – пространственная координация всех разделов BIM модели. Во все файлы моделей должны быть переданы общие координаты из разбивочного файла. Подробное описание разбивки файла согласуется в BEP. При создании дополнительных/смежных моделей одного объекта строительства* в процессе проектирования, допускается использование осей и уровней только из разбивочного файла. | Создание сборки со всеми моделями - визуальный контроль |  | Для правильной координации проекта
|  | Все | 3.7 | Базовая точка проекта должна быть удалена не более чем на 1 000 000 мм от точки съёмки. | Визуальный контроль |  | Если БТ находится дальше - 3D вид в ревите начинается сильно "ребить". Генерируются аномалии и проч.
|  | Все | 3.8 | Все уровни, образующие этаж здания, должны иметь включенный указатель «Построение этажа». | Проверочная спецификация уровней?
|  | Все | 3.9 | Для каждого отдельного этажа следует создавать только один уровень, за исключением случаев, когда необходимо разместить помещения выше отметки текущего этажа, но ниже отметки следующего этажа. | Визуальный контроль, проверочная спецификация |  | Плагин?
|  |  | 3.10 | Общие требования по именованию содержимого проекта (загружаемые семейства, типы элементов, виды, листы) |  |  | Правила хорошего дона - чтобы было меньше хаоса.
|  | Все | 3.10.11 | Уровни модели раздела АР, на основе которых созданы виды и размещены помещения, необходимо создавать и именовать по образцу: <Порядковый номер> + <Пробел> + «Этаж» + <Пробел> + <Свободное заполнение>. Пример: -01 Этаж тех. пространство. -01.1 Этаж +3.000. 02 Этаж Необходимо соблюдать порядковую нумерацию уровней, числа с отрицательным значением допускаются. Так же порядковые номера со значением меньше 10 необходимо вводить с добавлением нуля. Порядковый номер опционально может иметь более мелкое деление для обозначения промежуточных уровней, на которых также расположены помещения. Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости (За исключением помещений с назначением "Техническое пространство") | Проверочная спецификация уровней - визуальный контроль наименований? | Можно ли автоматизировать это? | Эти требования для работы плагина Квартирографии
|  | Все | 3.11 | Проверки на пересечения В ходе этапов проектирования стадии BIM (П-Итог), BIM (П+/Т) и BIM (РД) BIM-менеджером ОМ Девелопмент проводятся проверки моделей всех разделов на пространственные коллизии. Данная процедура осуществляется с помощью программы Autodesk Navisworks в соответствии с Матрицей коллизий ОМ Девелопмента. В процессе проверок формируется отчёт о коллизиях, который передаётся проектировщику для ознакомления и исправления проектных ошибок. Все ошибки, указанные в отчёте, обязательно должны быть исправлены проектировщиком, либо согласованы со специалистами ОМ Девелопмент. | Проверка на коллизии в Navisworks)
|  | Все | 3.12 | Параметр материала OMDV_Категория материала обязателен к заполнению в моделях архитектурных и конструктивных разделов. Параметру необходимо задать значения, опираясь на следующую таблицу, используя значения из столбца Индекс материала, например: «CSS»; «STA». Таблица в ходе проектирования может дополняться с согласованием координатора Заказчика, изменения фиксируются в ВЕР. | 1) Проверка наличия параметра 2) Проверка, к какой категории назначен параметр 3) Проверка заполнения значений (как?)
|  | Все | 3.13 | Всем элементам в моделях на стадии РД должен быть назначен параметр OMDV_Альбом, определяющий принадлежность элемента к альбому документации. Пример заполнения: «КЖ1.2»; «АР8»; «CC». | Color Splasher / Плагин FutureBIM - раскрассить по параметру и провести ВК (в колорсплашере есть заготовки)
|  | Все | 3.14 | Параметры OMDV_Группа конструкции, OMDV_Номер этажа, OMDV_Секция, OMDV _Категория материала должны быть в группировке «Текст». | С помощью DiRootsOne - через Paramanager проверить. | Можно ли автоматизировать это? + Автоматизировать позицию из группы "Х" в группу "Текст"
|  | Все | 3.15 | При передаче информационных моделей Заказчику на этапах BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) из моделей должны быть удалены неиспользуемые при оформлении документации, а также для целей проверки информации в соответствии с данными требованиями и по запросу со стороны Заказчика элементы модели, семейства, виды, спецификации и листы. | ???
|  | Все | 3.16 | Вставка узлов и прочих графических элементов в Revit (выполненных в AutoCAD) должна осуществляться связью DWG-файлов в модель. Все связанные элементы в формате DWG необходимо передавать Заказчику совместно с Revit файлом.
|  | Все | 3.17 | При оформлении документации и обмене информацией необходимо использовать площадные, количественные и идентификационные параметры с префиксом OMDV (брать из общих параметров в ФОП Заказчика) в марках и спецификациях.
|  | Все | 3.18 | Во всех площадных показателях для символа разделения используйте точку
|  | Все | 3.19 | Все спецификации в модели должны быть оформлены инструментами Revit. При использовании стороннего ПО для оформления спецификаций – необходимо согласовать это в BEP.
|  | Все | 3.20.1 | Использование вспомогательных линий (Model/Detail lines) на планах и разрезах, для обводки элементов модели, а также в качестве замены марок и аннотаций. Использование линий допускается исключительно на узлах для улучшения качества графики чертежей. Требование не распространяется на разделы и подразделы ЭОМ, СС.
|  | Все | 3.20.2 | Использование инструментов ручного ввода данных таких, как «Текст», для создания размеров, площадей, марок элементов, объёмов и иных количественных показателей при оформлении чертежей и спецификаций. Все необходимые по мнению проектировщика исключения из этого правила описываются и согласовываются в двухстороннем порядке в BEP
|  | Все | 3.20.3 | Изменение имен файлов при периодической выгрузке в Sarex
|  |  | 3.20.4 | Использование цветовой области на планах и разрезах для штриховки элементов модели
|  |  | 3.20.5 | Разработка документации в альтернативном ПО, если иное не согласовано с BIM-отделом и Проектным Бюро ОМ Девелопмент. Все исключения прописаны в разделе 8.
|  |  | 3.20.6 | Передача моделей, содержащих Варианты конструкций (использование не запрещается, запрещается публиковать модели с Вариантами конструкций).
|  |  | 3.20.7 | Использование разделителей помещений для обозначения границ помещений по контурам стен, кроме исключительных случаев (оговариваются индивидуально с BIM-отделом ОМ Девелопмент).
|  |  | 3.20.8 | Импорт DWG файлов любым способом кроме функции «Связь САПР».
|  |  | 3.20.9 | Использовать семейства модели с вложенными семействами, у которых включен параметр «Общее», в случае, когда вложенные семейства не участвуют в каком-либо подсчёте в проекте.
|  |  | 3.20.10 | Изменять нумерацию помещений на этапах после фиксации площадей в плагине OMDV.Building.